ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД

- Общие сведения о многоквартирном доме

_____1. Адрес многоквартирного дома  г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 35

_____2. Кадастровый номер многоквартирного дома ( при его наличии)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____3. Серия, тип постройки_____________здание______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____4. Год постройки ________________1961_______________________________________________________________________________

_____5. Степень износа по данным государственного технического учета____62%______

___________________________________________________________________________________________________________________

_____6. Степень физического износа____________________________________________________________________________________

_____7. Год последнего капитального ремонта______________нет_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____9. Количество этажей_______________2_________________________________________________________________________________

_____10. Наличие подвала______________нет_________________________________________________________________________________

_____11. Наличие цокольного этажа___________нет___________________________________________________________________________

_____12. Наличие мансарды__________________нет__________________________________________________________________________

_____13. Наличие мезонина__________________нет__________________________________________________________________________

_____14. Количество квартир_________________16__________________________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества                     нет

_________________________________________________________________________________________________________________________

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания ( с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_____________________________________________________________________________

18. Строительный объем

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м | 522 |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв. м | 522 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м | _ |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 41 |

____  20. Количество лестниц___________2________________________________________________________________________________

21. Уборочная площадь:

| лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м | - |
| --- | --- | --- |
| общих коридоров | кв. м | _ |
| других помещений общего пользования включая: | кв. м |  |
| чердаки | кв. м | 248 |
| технические этажи | кв. м | _ |
| технические подвалы | кв. м | _ |

_____22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________нет_____________________

_____23. Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии)___________________нет_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование коструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Физические объемы (кв. м., пог. м, шт и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточно- бетонный | Разрушение бетонного слоя |  |
| 1а. Отмоска | бетонная | разрушена по периметру здания |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные из бруса, обшитые вагонкой | деформация стен, вагонки сгнившие венцы под окнами, поражены гнилью |  |
| 3. Перегородки | деревянные, оштукатуренные | деформированные |  |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| чердачные | деревянные | провисание балок |  |
| междуэтажные | деревянные | провисание балок |  |
| подвальные | деревянные | провисание балок |  |
| Утепление чердачного помещения |  |  |  |
| 5. Крыша | из асбестоцементных листов по деревянной обрешетки | частичное разрушение покрытия |  |
| 5а. Карнизные свесы крыши | карнизы деревянные | в удовлетворительном состоянии |  |
| 6. Полы МОП | полы деревянные лестницы деревянные | трещины отсутствуют |  |
| 7. Проемы: |  |  |  |
| окна | двойные, створчатые | оконные переплеты рассохлись |  |
| двери входов и подъезды | деревянные филенчатые | необходим ремонт полотен |  |
| домофоны | отсутствует |  |  |
| двери входов и подвалы, чердаки и другие МОП | деревянные | изготовление слуховых окон люки деревянные |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | известковая окраска | косметический ремонт |  |
| наружная | обшит деревянной вагонкой | вагонка местами деформирована |  |
| межпанельные швы |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | В рабочем состоянии |  |
| ванны напольные | оборудованы | все квартиры |  |
| электроплиты | отсутствует | - |  |
| телефонное оборудование | телефонизированы | в наличии |  |
| сигнализация | отсутствует | - |  |
| мусоропровод | отсутствует | - |  |
| лифт | отсутствует | - |  |
| вентиляция | канальная | очищается 3 раза в год |  |
| вентиляционные блоки | - | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | В рабочем состоянии |  |
| Электроснабжение | Централизованное, открытая проводка, электрощит, светильники, ОДПУ | Освещение имеется, необходимо менять проводку, коррозия щитов |  |
| магистральные линии |  |  |  |
| вводное распределительное устройство | рубильник | замена рубильника |  |
| холодное водоснабжение | централизованное водоснабжение из стальных труб | следы ремонта (хомуты, сварка, замена отдельных участков |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует | - |  |
| водоотведение | автономное, стояки из чугунных труб Д100 | крышек ревизий нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | следы ремонта системы отопления |  |
| отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |  |
| печи | металлические | - |  |
| печные трубы | кирпичные | разрушаются, |  |
| 11. Крыльца | деревянные | частичный ремонт |  |
| 12. Козырьки входов | деревянный | частичный ремонт |  |

Благоустройство прилегающего земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

| контейнерные площадки | Оборудован контейнерной площадкой | бетонные плиты, ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| детские игровые и спортивные площадки | не оборудована | - |  |
| твердое покрытие (асфальтирование) | не асфальтирована | - |  |

Директор ООО «АСК»                                     Г.А.Боброва

Гл. инженер  ООО «АСК»                               А.М.Глагольев