ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 1

2015 год

всего 16 квартир, приватизировано 12 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 17432 | 241375 | 242911 | 15896 | 238053 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 60728 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 19433 |
| ВДО электроснабжения | 21862 |
| Текущий ремонт | 72873 |
| Содержание дома | 63157 |
| Итого: | 238053 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, устранение течи радиаторов, регулировка стояков общедомовых, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации, устранение течи и засора унитаза, прочистка системы.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, устройство бетонной площадки под контейнеры для сбора ТБО, изготовление и установка ограждений площадок, ремонт кровли со сменой примыканий, очистка чердачных помещений.

**Содержание дома**  очистка кровель от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 2

2015 год

всего 16 квартир, приватизировано 9 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 181093 | 193319 | 185210 | 189203 | 187062 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 38894 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 18521 |
| ВДО электроснабжения | 12965 |
| Текущий ремонт | 59267 |
| Содержание дома | 57415 |
| Итого: | 187062 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, восстановление теплоснабжения полотенцесушителя, устранение течи труб, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации, устранение течи и засора унитаза, прочистка системы.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, зачистка контактов, ремонт счетчиков, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, очистка чердачного помещения, ремонт с перекладкой дымовых труб с последующим оштукатуриванием.

**Содержание дома:**  очистка кровель от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 2а

2015 год

всего 16 квартир, приватизировано 14 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 105255 | 234864 | 258483 | 81636 | 268822 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 64621 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 36188 |
| ВДО электроснабжения | 23263 |
| Текущий ремонт | 67206 |
| Содержание дома | 77545 |
| Итого: | 268822 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, устранение течи радиаторов, регулировка стояков, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов устранение течи и засора унитаза, прочистка системы, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт кровли.

**Содержание дома:**  очистка кровель от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 3

2015 год

всего 16 квартир, приватизировано 11 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 104707 | 236899 | 244393 | 97213 | 239505 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 61098 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 19551 |
| ВДО электроснабжения | 21995 |
| Текущий ремонт | 73318 |
| Содержание дома | 63542 |
| Итого: | 239505 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб регулировка стояков, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов устранение течи и засора унитаза, прочистка системы, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, проверка на несанкционированное подключение, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт бетонной площадки при входе в подъезд, заливка бетоном, смена входного дверного блока, устройство бетонной площадки под контейнеры для сбора ТБО, изготовление и установка ограждения площадки, устройство входных козырьков.

**Содержание дома:**  очистка кровель от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 4а

2015 год

всего 16 квартир, приватизировано 12 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 71306 | 240066 | 212924 | 98448 | 215053 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 44714 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 21292 |
| ВДО электроснабжения | 14905 |
| Текущий ремонт | 68136 |
| Содержание дома | 66006 |
| Итого: | 215053 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, регулировка стояков, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации, устранение течи и засора унитаза, прочистка системы, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, проверка на несанкционированное подключение, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, прочистка вентиляции, ремонт подъездов.

**Содержание дома:**  очистка кровель от снега и наледи, сбор и вывоз ТБО.